- 12 铝制双侧蝴蝶夹（滴定管夹）		2个		如图

- 13  2ml色谱进样瓶	100瓶/盒、（含垫盖）	20盒		HAMAG哈迈（如图）

- 14 水位探针	上海申安	1个		适配LDZF-75L-II立式高压蒸汽灭菌器（如图）

- 20一次性医用无菌注射器（1ml）	0.45*15mm	50支		如图

- 28 透明容量瓶（带底座）	10ml，宽口，内径10mm	20个		如图（A级）

- 33塑料漏斗		5个		尺寸如图

- 34玻璃漏斗（加厚）	直径150mm，口径14mm	2个		尺寸如图

- 35试管橡胶塞	1号，19*26*14mm	100个		尺寸如图

- 38具塞刻度试管	100ml	10支		天玻（尺寸如图）

- 40三角烧瓶硅胶塞（带砂芯）	27~31mm	100个		尺寸如图

- 44全铜接种棒1根＋接种环10根	棒长22cm，环内径5mm	1套		茉钡特生物（如图）

- 57赛默飞微量移液器	100-1000ul	1支		如图

- 58微量移液枪（可整支灭菌）	10-100ul	1支		Eppendorf艾本德（如图）

- 59盒装吸头（可整盒灭菌）	200ul、96支/盒	Eppendorf艾本德（如图）

- 60无菌盒装吸头	200ul、96支/盒	1盒		爱思进（如图）

- 61多功能声级计	AWA5636基本型铝箱版	1套		杭州爱华（如图）

62数字式照度计	LX1010B	1套		欣宝科仪(如图)